**Сведения о качестве питьевой воды по объектам ООО «Тепловод»**

**за  февраль 2017 года**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 2814, 2811, 2812, 2810, 2809, 2808, 2805, 2804, 2799 от 10.02.2017 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Единица****измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** |
| **Артск.****С.М.Бугурна** | **Артск.****С.Покровское** | **Артск****С.С.Бугурна** | **Артск.****С.Б.Репьевка** | **ВРК****С.Кашинка** | **ВРК****С.Марьевка** | **ВРК****Р.п.Цильна**  | **ВРК****С.Телешовка** | **ВРК** **Арбузовка** |
| 1 | Запах при 20o С | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | Не более 2,6  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 5 | Цветность | градус | Не более 20  | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 | 24+-5.4 | 24+-5.4 | 24.0+-5.4 | 25.0+-5.6 | 24.0+-5,4 | 25,0+-5.6 | 24.0+-5.4 | 22.0+-5.0 | 23.0+-5.2 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | Не нормирует | <0,1 | <0,1 | Менее 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Менее 0.1 |
| 8 | Марганец | мг/дм3 | Не более 0.1 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| 9 | Цинк  | Ед.рН | Не более 1 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,0010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 |
| 10 | Сульфаты (по SO4 2-) | мг\дм3 | Не более 500 | 124 +-14 | 76.3+-8.4 | 94+-10 | 102 +-11 | 132+-14 | 109+-12 | 55.0+-6.0 | 94 +-10 | 83,0+-9.1 |
| 11 | Жесткость общая | Мг-экв\дм3 | Не более 7,0 | 5.9+- 0.9 | 6.7+- 1.0 | 5.7+- 0.8 | 7.0+- 1,1 | 5.8+- 0.9 | 5.6+- 0.8 | 5.8+- 0.9 | 5.8+- 0.9 | 5.8+- 0.9 |
| 12 | Общие колиформные бактерии | В 100 мл. | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж |