**Сведения о качестве питьевой воды по объектам ООО «Тепловод»**

**за  сентябрь 2018 года**

**Вода из скважи**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 29865, 29862, 29855, 29848,29631, 29619, 29614, 29610 от 19.09.2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Единица****измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** |
| **Скважина****С.М.Бугурна** | **Скважина****С.Покровское** | **Скважина****С.С.Бугурна** | **Родник(скв)****С.Кашинка** | **Скважина****С.Арбузовка**  | **Скважина** **Б.Репьевка** | **Скважина****Р.п.Цильна**  | **Скважина****С.Телешовка** |
| 1 | Запах при 20o С | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мутность (по каолину) | мг/дм3 | Не более 1,5  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Менее 0,1 | <0,1 | Менее 0,1 |
| 5 | Цветность | градус | Не более 20  | 2,3+-0.7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0.7 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 | 197+-29 | 84+-15 | 217+-33 | 28.9+-6.5 | 30.9+-7.0 | 24.0+-5.4 | 28.9+-6.5 | 30.9+-7.0 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | Не нормирует | 0,21+-0,05 | <0,1 | 0,16+-0.04 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Менее 0.1 |
| 8 | Марганец | мг/дм3 | Не более 0.1 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| 9 | Цинк  | Ед.рН | Не более 1 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 |
| 10 | Сульфаты (по SO4 2-) | мг\дм3 | Не более 500 | 22.5+-4.5 | 85.2+-7.7 | 30.8+-3.4 | 63.6+-5.7 | 48.5+-5.3 | 75.6+-6.8 | 34.3+-3.8 | 52.8+-4.7 |
| 11 | Жесткость общая | Мг-экв\дм3 | Не более 7,0 | 4,5+- 0.7 | 3.3+- 0.5 | 4.6+- 0.7 | 7.0+- 1.0 | 7.0+- 1.0 | 5.1+- 0.8 | 6.2+- 0.9 | 6.3+- 0.9 |
| 12 | Общие колиформные бактерии | В 100 мл. | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж |

Исполнитель: Экономист –бухгалтер Мухаметзянова Э.А. Испытание проб воды на качество проводила Кирсанова Э.В(врача бактериолог)