**Сведения о качестве питьевой воды по объектам ООО «Тепловод»**

**за  сентябрь 2018 года**

**Вода из разводящей сети централизованной системы водоснабжения**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 29864, 29859, 29835, 29627,29616, 29613, 29602, 29851 от 19.09.2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Единица****измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** |
| **ВРК****С.М.Бугурна** | **ВРК****С.Покровское** | **ВРК****С.С.Бугурна** | **Родник****С.Кашинка** | **ВРК****С.Арбузовка**  | **ВРК****С.Б.Репьевка** | **ВРК****Р.п.Цильна**  | **ВРК****С.Телешовка** |
| 1 | Запах при 20o С | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мутность (по каолину) | мг/дм3 | Не более 1,5  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Менее 0,1 |
| 5 | Цветность | градус | Не более 20  | 2,3+-0.7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0,7 | 2,3+-0.7 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 | 189+-28 | 91+-16 | 216+-32 | 24.0+-5.4 | 31.9+-7.2 | 25.0+-5.6 | 33.8+-7.6 | 29.9+-6.7 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | Не нормирует | <0,1 | <0,1 | 0,13+-0.04 | <0,1 | <0,1 | Менее 0.1 | <0,1 | 0.40+-0,10 |
| 8 | Марганец | мг/дм3 | Не более 0.1 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| 9 | Цинк  | Ед.рН | Не более 1 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 |
| 10 | Сульфаты (по SO4 2-) | мг\дм3 | Не более 500 | 27.0+-3.0 | 45.8+-5.0 | 18.5+-3.7 | 92.4+-8.3 | 38.3+-4.2 | 90.1+-8.1 | 27.0+-3.0 | 75.6+-6.8 |
| 11 | Жесткость общая | Мг-экв\дм3 | Не более 7,0 | 4.4+- 0.7 | 3.9+- 0.6 | 4.4+- 0.7 | 5.7+- 0.9 | 6.1+- 0.9 | 5.8+- 0.9 | 6.2+- 0.9 | 7.0+- 1.0 |
| 12 | Общие колиформные бактерии | В 100 мл. | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж |

Исполнитель: Экономист –бухгалтер Мухаметзянова Э.А. Испытание проб воды на качество проводила Кирсанова Э.В(врача бактериолог)