**Сведения о качестве питьевой воды по объектам ООО «Тепловод»**

**за  март 2018 года**

**Вода из разводящей сети централизованной системы водоснабжения и скважины в с. Покровское**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 6490, 6506 от 20.03.2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Единица****измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** |
| **ВРК****С.Покровское** | **Артск.****С.Покровское** |
| 1 | Запах при 20o С | балл | Не более 2 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | Не более 2 | 1 | 1 |
| 4 | Мутность (покаолину) | мг/дм3 | Не более 1,5 | <0,1 | <0,1 |
| 5 | Цветность | градус | Не более 20  | <5 | <5,0 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 | 77.0+-14 | 75+-13 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | <0,1 | <0,15+-0,04 |
| 8 | Марганец | мг/дм3 | Не более 0.1 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| 9 | Цинк  | Ед.рН | Не более 1 | Менее 0,010 | Менее 0,010 |
| 10 | Сульфаты (по SO4 2-) | мг\дм3 | Не более 500 | Более 160 | Более 160 |
| 11 | Жесткость общая | Мг-экв\дм3 | Не более 7,0 | 3.4+- 0.5 | 3.2+- 0.5 |
| 12 | Общие колиформные бактерии | В 100 мл. | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж |

**Исполнитель:**

**Мухаметзянова Э.А.**