**Сведения о качестве питьевой воды р.п.Цильна**

**за  апрель 2015 года**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 1694-1697 от 23.04.2015 г. , №1651-1655 от 22.04.2015 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Единица****измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** |
| **С.М.Бугурна** | **с.Сухая Бугурна** | **с.Покровское в\кран** | **с.Б.Репьевка** | **С.Кашинка** | **Д.Марьевка** | **Р.п.Цильна** | **С.Телешовка** | **в\Кран Арбузовка** |  |
| 1 | Запах при 20o С | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Запах при 60o С | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | 1.5 (2.0) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |  |
| 4 | Цветность | градус | 20 (35) | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |  |
| 5 | Цинк | мг/дм3 | 1 | - | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  |
| 6 | Железо | мг/дм3 | 0,3(1.0) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |
| 7 | Марганец | мг/дм3 | 0,1(0.5) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  |
| 8 | Сульфаты, | мг\дм3 | 500 | 39,3 +-4,30 | 38,4 +-4,22 | 40,5 +-4,46 | 43,8 +-4,82 | 90,00 +-9,90 | 67,20+-13,00 | 90,00 +-9,90 | 45,00+-4,95 | 37,5 +-4,13 |  |
| 9 | Хлориды | мг\дм3 | 350 | 164,34 +-29,58 | 34,65 +-7,80 | 79,20 +-14,26 | 34,65 +-7,80 | 23,76 +-5,35 | 22,77+-5,12 | 18,32 +-4,12 | 11,88+-3,56 | 20,79 +-4,68 |  |
| 10 | Жесткость общая | Ммоль\дм3 | 7,0 | 8,10+- 1,22 | 7,00+- 1,05 | 3,00+- 0,45 | 13,30+- 2,00 | 7,60+- 1,14 | 7,90+-1,19 | 7,80+- 1,17 | 6,20+-0,45 | 8,40+- 1,26 |  |