**Сведения о качестве питьевой воды р.п.Цильна**

**за  март 2015 года**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний №894-897 от 13.03.2015 г. , №775 -778 от 12.03.2015 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Единица****измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** |
| **С.М.Бугурна** | **с.Сухая Бугурна** | **с.Покровское в\кран** | **с.Б.Репьевка** | **С.Кашинка** | **Д.Марьевка** |  | **С.Телешовка** | **В\Кран Арбузовка** |  |
| 1 | Запах при 20o С | балл | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2 | Привкус | балл | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 3 | Запах при 60o С | балл | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | 1.5 (2.0) | - | - | - | - | <0,5 | <0,5 | - | <0,5 | <0,5 | - |
| 4 | Цветность | градус | 20 (35) | - | - | - | - | <5,0 | <5,0 | - | <5,0 | <5,0 | - |
| 5 | Ост. хлор общ. | мг/дм3 | 0.8-1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Железо | мг/дм3 | 0,3(1.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Марганец | мг/дм3 | 0,1(0.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ОМЧ (общее микробное число) | КОЕ в 1 мл | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ОКБ (общие колиформные бактерии) | КОЕ в 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) | КОЕ в 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - | - |