|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Установленный насос** | **Место расположения** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Протяженность, км** | **Кол.во канализ. колодцев** | **Пруд накопитель**  |
| 1 | НЦИ ф-100 | Р.п.Цильна, ул.60 лет СССР | 1970 г. | 6164 (в т.ч. ул. Гагарина 341 м) | 190 шт. (в т.ч. ул. гагарина 15 шт.) | 2 шт.V1 =187 500 м3V2 =187 500 м3 |

**Информация по канализации**

 Примечание: Здание канализационной насосной станции находится в аренде