**Сведения о качестве питьевой воды р.п.Цильна**

**за  апрель 2016 года**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 7979У, 8001У, 7996У, 8005У от 14.04.2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Единица****измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** |
| **Артск.****С.М.Бугурна** | **Артск.****С.Покровское** | **Артск****С.С.Бугурна** | **Артск.****С.Б.Репьевка** | **ВРК****С.Кашинка** | **ВРК****Д.Марьевка** | **ВРК****Р.п.Цильна** | **ВРК****С.Телешовка** | **ВРК** **Арбузовка** |
| 1 | Запах при 20o С | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мутность (по формазину) | мг/дм3 | Не более 2,6 | 2,1+-0,4 | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 | - | - | - | - | - |
| 5 | Цветность | градус | 20  | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Марганец | мг/дм3 | не более 2 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | - | - | - | - | - |
| 7 | Железо | мг/дм3 | 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Цинк | мг/дм3 | Не более 1 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | - | - | - | - | - |
| 9 | Сульфаты (SO4) | мг/дм3 | Не более 500 | 68,0+-7,5 | Более 100 | 92 +-10 | Более 100 | - | - | - | - | - |
| 10 | Хлориды | мг\дм3 | Не более 350 | 43,1 +-7,8 | 85 +-15 | 45 +-8,1 | 83 +-15 | - | - | - | - | - |
| 11 | Жесткость общая | Мг-экв\дм3 | 7,0 | 6,0+- 0,9 | 4,8+- 0,7 | 6,0+- 0,9 | 4,7+- 0,7 | - | - | - | - | - |
| 12 | Общие колиформные бактерии | В 100 мл. | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | - | - | - | - | - |